标准溶液配制记录（稀释）

温度：    23    C		  相对湿度：    55    %            储存条件：    -4℃冰箱

| 标准品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准物质名称 | 2,4,6-三叔丁基苯酚(2,4,6-TTBP)； 五氯苯硫酚(PCTP)； 六氯丁二烯； |  | 编号 | CK-CG-2024075-1068.93-20260508； CK-CG-2025179-1073.65-20260508； CK-CG-2026068-1087.52-20260508； |  | 浓度(mg/L) | 见下表 |  |
| 标准溶液 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母体标液(mg/L) | 取量(mL) | 溶剂 | 稀释至,ml | 浓度(mg/L) | 编号 | 配制日期 |  | 有效期 |
| 2,4,6-三叔丁基苯酚(2,4,6-TTBP) 1068.93 | 1.00 | 甲醇 | 10.00 | 106.89 | CK-CG-3TSCA-107.67-20260521 | 2026-05-22 |  | 2026-08-19 |
| 五氯苯硫酚(PCTP) 1073.65 | 1.00 |  |  | 107.37 |  |  |  |  |
| 六氯丁二烯 1087.52 | 1.00 |  |  | 108.75 |  |  |  |  |
| 3TSCA 107.67 | 5.00 | 乙酸乙酯 | 10.0 | 53.84 | CK-CG-3TSCA-53.84-20260521 | 2026-05-22 |  | 2026-08-19 |
| 邻苯二甲酸二异戊酯(DIPP) 1292.97 | 5 | 甲醇 | 10.00 | 181.81 | CK-CG-4TSCA-181.81-20260522 | 2026-05-22 |  | 2026-06-21 |
| 3TSCA 53.84 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181.81 | 5 | 甲醇 | 10.00 | 90.91 | CK-CG-4TSCA-90.91-20260522 | 2026-05-22 |  | 2026-06-21 |
| 90.91 | 5 | 甲醇 | 10.00 | 45.46 | CK-CG-4TSCA-45.46-20260522 | 2026-05-22 |  | 2026-06-21 |
| 45.46 | 5 | 甲醇 | 10.00 | 22.73 | CK-CG-4TSCA-22.73-20260522 | 2026-05-22 |  | 2026-06-21 |
| 22.73 | 5 | 甲醇 | 10.00 | 11.37 | CK-CG-4TSCA-11.37-20260522 | 2026-05-22 |  | 2026-06-21 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

配制人：