标准溶液配制记录（稀释）

温度： 23    C		  相对湿度：50      %             储存条件：4℃冰箱

| 标准品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准物质名称 | 4TSCA |  |  | 编号 |  | CK-CG-2026068-1087.52-20260508 CK-CG-2024075-1068.93-20260508 CK-CG-2025179-1073.65-20260508 CK-CG-2026068-1087.52-20260508 |  |  | 浓度 (mg/L) | 见下表 |
| 标准溶液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母体标液(mg/L ) |  | 取量(mL ) | 溶剂 |  | 稀释至,ml |  | 浓度(mg/L) | 编号 | 配制日期 | 有效期 |
| 六氯丁二烯 1087.52 |  | 0.90 | 四氢呋喃 |  | 10.00 |  | 100.00 | CK-CG-4TSCA-100.00-20260508 | 2026-05-08 | 2026-08-07 |
| 2,4,6-三叔丁基苯酚 1068.93 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五氯苯硫酚(PCTP) 1073.65 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异丙基苯酚磷酸酯PIP(3:1) 1087.52 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.00 |  | 2.00 | 四氢呋喃 |  | 10.00 |  | 20.00 | CK-CG-4TSCA-20.00-20260508 | 2026-05-08 | 2026-06-07 |
| 20.00 |  | 5.00 | 四氢呋喃 |  | 10.00 |  | 10.00 | CK-CG-4TSCA-10.00-20260508 | 2026-05-08 | 2026-06-07 |
| 10.00 |  | 5.00 | 四氢呋喃 |  | 10.00 |  | 5.00 | CK-CG-4TSCA-5.00-20260508 | 2026-05-08 | 2026-06-07 |
| 5.00 |  | 2.00 | 四氢呋喃 |  | 10.00 |  | 1.00 | CK-CG-4TSCA-1.00-20260508 | 2026-05-08 | 2026-06-07 |
| 1.00 |  | 5.00 | 四氢呋喃 |  | 10.00 |  | 0.50 | CK-CG-4TSCA-0.50-20260508 | 2026-05-08 | 2026-06-07 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

配制人：